## Vcoord
Testeo con viento en cada coordenada individual | [8 empty] | PARAMETROS CORRECCION LINEAL
ref | m/s | Nmoda | 30
0 | [8 empty] | O-E | N-S
1.4 | E | [7 empty] | 0.8618 | 0.9236
1.4 | N | [7 empty] | -0.0336 | -0.0621
1.4 | O
1.4 | S | [7 empty] | 0.9099 | 0.9184
2 | E | [7 empty] | -0.0085 | 0.1221
2 | N
2 | O
2 | S
2.5 | E
2.5 | N
2.5 | O
2.5 | S
3.1 | E
3.1 | N
3.1 | O
3.1 | S
3.9 | E
3.9 | N
3.9 | O
3.9 | S
[8 empty] | PROM | 0.88585 | 0.921
[9 empty] | -0.02105 | 0.03
| Nmoda | 30 |  |  |  | "BUG EN CALIBRACION"
0.00 0.00 | 0 | REF |  | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S |  | REF | O-E | REF | N-S | ref | O-E | ref | N-S | ref | O-E |  | ref | N-S
0.00 0.00 | 0 | -4 |  | -1.18 | 1.2 | 1.18 | -1.2 | -1.77 | 1.81 | 1.77 | -1.6 | -2.17 | 2 | 2.36 | -1.81 | -2.56 | 2.61 | 2.76 | -2.21 | -3.34 | 3.62 | 3.75 | -3.81 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.2 | -1.4 | -1.2 | 1.4 | 1.34 | -1.4 | -1.2 |  | 1.4 | 1.34
0.00 0.00 | 0 | -3.5 |  | -1.18 | 1.2 | 1.18 | -1 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.17 | 2.41 | 2.36 | -1.8 | -2.76 | 2.61 | 2.76 | -2.61 | -3.55 | 4.02 | 3.35 | -3.01 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.26 | -1.4 | -1.12 | 1.4 | 1.26 |  | -1.4 | -1.12
0.00 0.00 | 0 | -3 |  | -1.18 | 1.4 | 1.38 | -1.2 | -1.77 | 2 | 1.77 | -1.4 | -2.17 | 2.2 | 2.56 | -1.6 | -2.76 | 2.81 | 2.76 | -2.6 | -3.54 | 4.21 | 3.94 | -3.61 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.4 | -2 | -1.63 | 2 | 1.806 | -2 | -1.63 |  | 2 | 1.806
0.00 0.00 | 0 | -2.5 |  | -1.18 | 1.4 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.6 | 1.77 | -1.6 | -2.36 | 2 | 2.36 | -2 | -2.56 | 2.61 | 2.56 | -2.61 | -3.34 | 4.02 | 3.54 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.77 | -2 | -1.42 | 2 | 1.77 |  | -2 | -1.42
0.00 0.00 | 0 | -2 |  | -1.38 | 1.4 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2.2 | 2.56 | -1.4 | -2.96 | 2.61 | 2.56 | -2.81 | -2.96 | 3.62 | 3.55 | -3.21 |  | -1.4 | -1.38 | 1.4 | 1.4 | -2.5 | -2.284 | 2.5 | 2.204 | -2.5 | -2.284 |  | 2.5 | 2.204
0.00 0.00 | 0 | -1.5 |  | -1.18 | 1.4 | 1.38 | -0.8 | -1.57 | 2 | 1.77 | -1.4 | -2.17 | 2.41 | 2.36 | -2 | -2.96 | 2.81 | 2.56 | -2.61 | -3.55 | 3.41 | 3.35 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.401 | -2.5 | -1.882 | 2.5 | 2.401 |  | -2.5 | -1.882
| #VALUE! | -1 |  | -1.18 | 1.4 | 1.38 | -1 | -1.77 | 1.81 | 1.77 | -1.2 | -2.36 | 2.41 | 2.36 | -2 | -2.36 | 2.81 | 2.17 | -2.41 | -3.34 | 3.4 | 3.35 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.4 | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.71 | -3.1 | -2.72 |  | 3.1 | 2.71
0.00 0.00 | 0 | -0.5 |  | -1.18 | 1.2 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.6 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2 | 2.36 | -2.21 | -2.76 | 2.61 | 2.56 | -2.41 | -3.74 | 3.21 | 3.35 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.2 | 3.1 | 2.581 | -3.1 | -2.569 | 3.1 | 2.581 |  | -3.1 | -2.569
0.00 0.00 | 0 | 0 |  | -1.18 | 1.6 | 1.38 | -1.2 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2.2 | 2.56 | -2 | -2.76 | 2.81 | 2.56 | -2.61 | -3.34 | 2.81 | 3.55 | -3.01 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.6 | -3.9 | -3.425 | 3.9 | 3.593 | -3.9 | -3.425 |  | 3.9 | 3.593
0.00 0.00 | 0 | 0.5 |  | -1.18 | 1.2 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2.21 | 2.17 | -2 | -2.76 | 2.81 | 2.56 | -2.81 | -3.55 | 3.61 | 3.35 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.2 | 3.9 | 3.508 | -3.9 | -3.365 | 3.9 | 3.508 |  | -3.9 | -3.365
1- Medicion Simple | #VALUE! | 1 | [22 empty] | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
2- Medicion Continua | #VALUE! | 1.5 | prom | -1.2 | 1.34 | 1.26 | -1.12 | -1.63 | 1.806 | 1.77 | -1.42 | -2.284 | 2.204 | 2.401 | -1.882 | -2.72 | 2.71 | 2.581 | -2.569 | -3.425 | 3.593 | 3.508 | -3.365 |  | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1
3- Configuracion | #VALUE! | 2 | mode | -1.18 | 1.4 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2 | 2.36 | -2 | -2.76 | 2.61 | 2.56 | -2.61 | -3.34 | 3.62 | 3.35 | -3.4 |  | 1.4 | 1.38 | -1.4 | -1.2
| #VALUE! | 2.5 | var | 0.004 | 0.018222 | 0.010667 | 0.019556 | 0.0093333 | 0.017804 | 0 | 0.012889 | 0.0096267 | 0.028027 | 0.015477 | 0.055662 | 0.033778 | 0.011111 | 0.029743 | 0.033699 | 0.044939 | 0.17529 | 0.041618 | 0.060028 |  | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
Ingrese opcion: | #VALUE! | 3 | [22 empty] | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
2 | 2 | 3.5 | [22 empty] | 1.4 | 1.38 | -1.4 | -0.8
0.20 0.00 | 0.2 | 4 | [22 empty] | 1.4 | 1.38 | -1.4 | -1
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.4 | 1.38 | -1.4 | -1.2
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.77 | 2 | 1.81
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.81
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.77 | 2 | 2
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.6
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.81
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 2
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.77 | 2 | 1.81
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.6
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.81
| #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.81
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.6
2 | 2 | [23 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.6
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.38 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.2
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.17 | 2.5 | 2
-1.18 0.00001- Medicion Simple | [24 empty] | -2.5 | -2.17 | 2.5 | 2.41
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.17 | 2.5 | 2.2
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2
| #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2.2
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.17 | 2.5 | 2.41
2 | 2 | [23 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2.41
1.20 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2
1.20 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2.2
1.40 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2.21
1.40 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -1.81
1.40 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -1.8
1.40 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.56 | -2.5 | -1.6
1.40 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -2
1.20 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.56 | -2.5 | -1.4
1.60 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -2
1.20 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -2
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -2.21
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.56 | -2.5 | -2
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.17 | -2.5 | -2
| #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.56 | 3.1 | 2.61
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.61
2 | 2 | [23 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.81
1.18 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.56 | 3.1 | 2.61
1.18 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.96 | 3.1 | 2.61
1.38 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.96 | 3.1 | 2.81
1.18 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.36 | 3.1 | 2.81
1.18 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.61
1.38 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.81
1.38 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.81
1.18 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.76 | -3.1 | -2.21
1.38 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.76 | -3.1 | -2.61
1.18 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.76 | -3.1 | -2.6
1- Medicion Simple | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.61
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.81
3- Configuracion | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.61
[25 empty] | 3.1 | 2.17 | -3.1 | -2.41
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.41
2 | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.61
-1.20 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.81
-1.00 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.34 | 3.9 | 3.62
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.55 | 3.9 | 4.02
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.54 | 3.9 | 4.21
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.34 | 3.9 | 4.02
-0.80 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -2.96 | 3.9 | 3.62
-1.00 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.55 | 3.9 | 3.41
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.34 | 3.9 | 3.4
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.74 | 3.9 | 3.21
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.34 | 3.9 | 2.81
1- Medicion Simple | [24 empty] | -3.9 | -3.55 | 3.9 | 3.61
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.9 | 3.75 | -3.9 | -3.81
3- Configuracion | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.01
[25 empty] | 3.9 | 3.94 | -3.9 | -3.61
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.9 | 3.54 | -3.9 | -3.4
2 | [24 empty] | 3.9 | 3.55 | -3.9 | -3.21
-1.77 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.4
-1.57 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.4
-1.77 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.4
-1.57 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.55 | -3.9 | -3.01
-1.57 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.4
-1.57 0.00
-1.77 0.00
-1.57 0.00
-1.57 0.00
-1.57 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.81 0.00
1.81 0.00
2.00 0.00
1.60 0.00
1.81 0.00
2.00 0.00
1.81 0.00
1.60 0.00
1.81 0.00
1.81 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-1.60 0.00
-1.40 0.00
-1.40 0.00
-1.60 0.00
-1.40 0.00
-1.40 0.00
-1.20 0.00
-1.40 0.00
-1.40 0.00
-1.40 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.17 0.00
-2.17 0.00
-2.17 0.00
-2.36 0.00
-2.36 0.00
-2.17 0.00
-2.36 0.00
-2.36 0.00
-2.36 0.00
-2.36 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.00 0.00
2.41 0.00
2.20 0.00
2.00 0.00
2.20 0.00
2.41 0.00
2.41 0.00
2.00 0.00
2.20 0.00
2.21 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.36 0.00
2.36 0.00
2.56 0.00
2.36 0.00
2.56 0.00
2.36 0.00
2.36 0.00
2.36 0.00
2.56 0.00
2.17 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-1.81 0.00
-1.80 0.00
-1.60 0.00
-2.00 0.00
-1.40 0.00
-2.00 0.00
-2.00 0.00
-2.21 0.00
-2.00 0.00
-2.00 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.56 0.00
-2.76 0.00
-2.76 0.00
-2.56 0.00
-2.96 0.00
-2.96 0.00
-2.36 0.00
-2.76 0.00
-2.76 0.00
-2.76 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.61 0.00
2.61 0.00
2.81 0.00
2.61 0.00
2.61 0.00
2.81 0.00
2.81 0.00
2.61 0.00
2.81 0.00
2.81 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.76 0.00
2.76 0.00
2.76 0.00
2.56 0.00
2.56 0.00
2.56 0.00
2.17 0.00
2.56 0.00
2.56 0.00
2.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.21 0.00
-2.61 0.00
-2.60 0.00
-2.61 0.00
-2.81 0.00
-2.61 0.00
-2.41 0.00
-2.41 0.00
-2.61 0.00
-2.81 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.34 0.00
-3.55 0.00
-3.54 0.00
-3.34 0.00
-2.96 0.00
-3.55 0.00
-3.34 0.00
-3.74 0.00
-3.34 0.00
-3.55 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.62 0.00
4.02 0.00
4.21 0.00
4.02 0.00
3.62 0.00
3.41 0.00
3.40 0.00
3.21 0.00
2.81 0.00
3.61 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.75 0.00
3.35 0.00
3.94 0.00
3.54 0.00
3.55 0.00
3.35 0.00
3.35 0.00
3.35 0.00
3.55 0.00
3.35 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.81 0.00
-3.01 0.00
-3.61 0.00
-3.40 0.00
-3.21 0.00
-3.40 0.00
-3.40 0.00
-3.40 0.00
-3.01 0.00
-3.40 0.00
| Nmoda | 30 |  | E: "CALIBRACION: CORREGIDO BUG"
0.00 0.00 | 0 | REF |  | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S |  | REF | O-E | REF | N-S | ref | O-E | ref | N-S | ref | O-E | corr | ref | N-S | corr | O-E | N-S
0.00 0.00 | 0 | -4 |  | -1.17 | 1.19 | 1.17 | -1.39 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.98 | -2.14 | 2.38 | 1.75 | -2.38 | -2.91 | 2.97 | 2.72 | -3.17 | -3.69 | 3.77 | 3.3 | -3.96 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.13 | 3.9 | 3.538 | 4.0177 | 3.9 | 3.688 | 3.9718 | 0.8618 | 0.9236
0.00 0.00 | 0 | -3.5 |  | -1.17 | 0.99 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.75 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.75 | -2.38 | -2.72 | 2.78 | 2.52 | -3.17 | -3.69 | 3.37 | 3.89 | -3.96 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 0.99 | 1.4 | 1.051 | -1.4 | -1.385 | 3.1 | 2.62 | 2.9814 | 3.1 | 2.836 | 3.0467 | -0.0336 | -0.0621
0.00 0.00 | 0 | -3 |  | -1.17 | 1.19 | 1.17 | -1.58 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 2.14 | -2.38 | -2.53 | 3.17 | 2.72 | -3.17 | -3.49 | 3.37 | 3.7 | -3.56 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | -2 | -1.579 | 2 | 1.642 | 2.5 | 1.922 | 2.1934 | 2.5 | 2.18 | 2.3344
| #VALUE! | -2.5 |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.58 | -1.56 | 1.78 | 1.36 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.38 | -2.72 | 2.78 | 2.52 | -3.17 | -3.5 | 3.77 | 3.5 | -3.56 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.39 | 2 | 1.654 | -2 | -1.68 | 2 | 1.654 | 1.8909 | 2 | 1.642 | 1.7503
0.00 0.00 | 0 | -2 |  | -1.17 | 1.19 | 0.97 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.38 | -2.91 | 2.97 | 2.52 | -2.77 | -3.5 | 3.77 | 3.7 | -3.37 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | -2.5 | -2.12 | 2.5 | 2.18 | 1.4 | 1.051 | 1.2102 | 1.4 | 1.13 | 1.1944
0.00 0.00 | 0 | -1.5 |  | -1.17 | 0.99 | 0.97 | -1.38 | -1.56 | 1.78 | 1.75 | -1.78 | -2.14 | 1.98 | 1.94 | -1.98 | -2.91 | 2.97 | 2.52 | -2.77 | -3.49 | 3.57 | 3.3 | -3.76 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 0.99 | 2.5 | 1.922 | -2.5 | -2.3 | -1.4 | -1.17 | -1.297 | -1.4 | -1.385 | -1.5364
0.00 0.00 | 0 | -1 |  | -1.17 | 1.19 | 0.78 | -1.19 | -1.75 | 1.39 | 1.75 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.38 | -2.33 | 2.78 | 2.52 | -2.77 | -3.69 | 3.96 | 3.3 | -3.96 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | -3.1 | -2.699 | 3.1 | 2.836 | -2 | -1.579 | -1.7587 | -2 | -1.68 | -1.8567
0.00 0.00 | 0 | -0.5 |  | -1.17 | 0.99 | 0.97 | -1.19 | -1.56 | 1.59 | 1.94 | -1.58 | -1.94 | 1.98 | 1.94 | -2.38 | -2.52 | 2.78 | 2.72 | -2.77 | -3.69 | 3.77 | 3.69 | -3.56 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 0.99 | 3.1 | 2.62 | -3.1 | -2.99 | -2.5 | -2.12 | -2.3694 | -2.5 | -2.3 | -2.5299
0.00 0.00 | 0 | 0 |  | -1.17 | 0.99 | 0.97 | -1.58 | -1.56 | 1.58 | 1.75 | -1.58 | -2.14 | 2.38 | 1.94 | -2.18 | -2.72 | 2.58 | 2.72 | -2.97 | -3.69 | 3.77 | 3.7 | -3.77 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 0.99 | -3.9 | -3.553 | 3.9 | 3.688 | -3.1 | -2.699 | -3.023 | -3.1 | -2.99 | -3.279
0.00 0.00 | 0 | 0.5 |  | -1.17 | 1.19 | 1.17 | -1.58 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.98 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.18 | -2.72 | 2.58 | 2.72 | -3.17 | -3.1 | 3.76 | 3.3 | -3.96 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | 3.9 | 3.538 | -3.9 | -3.742 | -3.9 | -3.553 | -3.9871 | -3.9 | -3.742 | -4.0955
1- Medicion Simple | #VALUE! | 1 | [22 empty] | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.39
2- Medicion Continua | #VALUE! | 1.5 | prom | -1.17 | 1.13 | 1.051 | -1.385 | -1.579 | 1.642 | 1.654 | -1.68 | -2.12 | 2.18 | 1.922 | -2.3 | -2.699 | 2.836 | 2.62 | -2.99 | -3.553 | 3.688 | 3.538 | -3.742 |  | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.19
3- Configuracion | #VALUE! | 2 | mode | -1.17 | 1.19 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.38 | -2.72 | 2.78 | 2.72 | -3.17 | -3.69 | 3.77 | 3.3 | -3.96 |  | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.58
| #VALUE! | 2.5 | var | 0 | 0.018222 | 0.018943 | 0.033806 | 0.00361 | 0.017529 | 0.026716 | 0.028889 | 0.004 | 0.017778 | 0.012107 | 0.019556 | 0.036899 | 0.034338 | 0.011111 | 0.039556 | 0.034734 | 0.036551 | 0.050418 | 0.047662 |  | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.58
Ingrese opcion: | #VALUE! | 3 | [22 empty] | 1.4 | 0.97 | -1.4 | -1.19
2 | 2 | 3.5 | [22 empty] | 1.4 | 0.97 | -1.4 | -1.38
0.00 0.00 | 0 | 4 | [22 empty] | 1.4 | 0.78 | -1.4 | -1.19
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | 1.4 | 0.97 | -1.4 | -1.19
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | 1.4 | 0.97 | -1.4 | -1.58
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.58
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.75 | 2 | 1.39
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.59
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
| #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.98
2 | 2 | [23 empty] | 2 | 1.75 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.36 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | -1.17 | 0.99 | 0.78 | -1.58 | -1.75 | 1.39 | 1.36 | -1.98 | -2.14 | 1.98 | 1.75 | -2.38 | -2.91 | 2.58 | 2.52 | -3.17 | -3.69 | 3.37 | 3.3 | -3.96 |  | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.94 | -1.58 | -1.94 | 2.38 | 2.14 | -1.98 | -2.33 | 3.17 | 2.72 | -2.77 | -3.1 | 3.96 | 3.89 | -3.37 |  | 2 | 1.75 | -2 | -1.78
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.75 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.94 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | E: O-E; S: ERROR ABSOLUTO; S: N-S; E: ERROR ABSOLUTO |  | 2 | 1.75 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | 0 | 0.271 | 0.171 | 0.294 | 0.02 | 0.172 | 0.211 | 0.1 | 0.137 | 0.238 |  | 0.14 | 0.195 | 0.252 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 0.256 | 0.18 | 0.318 | 0.218 | 2 | 1.56 | -2 | -1.98
-1.17 0.00 |  |  |  | 0 | 0.119 | 0.019 | 0.286 | 0.18 | 0.218 | 0.369 | 0.1 | 0.453 | 0.352 |  | 0.26 | 0.195 | 0.138 | 0.1 | 0.2 | 0.32 | 0.334 | 0.22 | 0.272 | 0.372 | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
-1.17 0.001- Medicion Simple | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
| #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 1.98
2 | 2 | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
1.19 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -1.94 | 2.5 | 1.98
0.99 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
1.19 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.75 | -2.5 | -2.38
1.19 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.75 | -2.5 | -2.38
0.99 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -2.38
1.19 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.38
0.99 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.38
0.99 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -1.98
1.19 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.38
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.38
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.18
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.18
| #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.97
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.78
2 | 2 | [23 empty] | -3.1 | -2.53 | 3.1 | 3.17
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.78
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.33 | 3.1 | 2.78
0.97 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.52 | 3.1 | 2.78
0.97 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.58
0.78 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.58
0.97 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -3.17
0.97 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -3.17
1.17 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -3.17
1- Medicion Simple | [24 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -3.17
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -2.77
3- Configuracion | [24 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -2.77
[25 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -2.77
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -2.77
2 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -2.97
-1.39 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -3.17
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.77
-1.58 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.37
-1.58 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.49 | 3.9 | 3.37
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.5 | 3.9 | 3.77
-1.38 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.5 | 3.9 | 3.77
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.49 | 3.9 | 3.57
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.96
-1.58 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.77
-1.58 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.77
1- Medicion Simple | [24 empty] | -3.9 | -3.1 | 3.9 | 3.76
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.9 | 3.3 | -3.9 | -3.96
3- Configuracion | [24 empty] | 3.9 | 3.89 | -3.9 | -3.96
[25 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.56
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.9 | 3.5 | -3.9 | -3.56
2 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.37
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.3 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.3 | -3.9 | -3.96
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.69 | -3.9 | -3.56
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.77
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.3 | -3.9 | -3.96
-1.56 0.00
-1.75 0.00
-1.56 0.00
-1.56 0.00
-1.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.58 0.00
1.78 .00
1.78 0.00
1.78 0.00
1.58 0.00
1.78 0.00
1.39 0.00
1.59 0.00
1.58 0.00
1.58 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.56 0.00
1.75 0.00
1.56 0.00
1.36 0.00
1.56 0.00
1.75 0.00
1.75 0.00
1.94 0.00
1.75 0.00
1.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-1.98 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.58 00
-1.78 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.98 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-1.94 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.38 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
1.98 0.00
2.18 0.00
1.98 0.00
2.38 0.00
2.18 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.75 0.00
1.75 0.00
2.14 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-1.98 0.00
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-2.18 0.00
-2.18 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.91 0.00
-2.72 0.00
-2.53 0.00
-2.72 0.00
-2.91 0.00
-2.91 0.00
-2.33 0.00
-2.52 0.00
-2.72 0.00
-2.72 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.97 0.00
2.78 0.00
3.17 0.00
2.78 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
2.78 0.00
2.78 0.00
2.58 0.00
2.58 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.72 0.00
2.52 0.00
2.72 0.00
2.52 0.00
2.52 0.00
2.52 0.00
2.52 0.00
2.72 0.00
2.72 0.00
2.72 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.17 0.00
-3.17 0.00
-3.17 0.00
-3.17 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
-2.97 0.00
-3.17 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.69 0.00
-3.69 0.00
-3.49 0.00
-3.50 0.00
-3.50 0.00
-3.49 0.00
-3.69 0.00
-3.69 0.00
-3.69 0.00
-3.10 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.77 0.00
3.37 0.00
3.37 0.00
3.77 0.00
3.77 0.00
3.57 0.00
3.96 0.00
3.77 0.00
3.77 0.00
3.76 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.30 0.00
3.89 0.00
3.70 0.00
3.50 0.00
3.70 0.00
3.30 0.00
3.30 0.00
3.69 0.00
3.70 0.00
3.30 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.96 0.00
-3.96 0.00
-3.56 0.00
-3.56 0.00
-3.37 0.00
-3.76 0.00
-3.96 0.00
-3.56 0.00
-3.77 0.00
-3.96 0.00
| Nmoda | 30
0.00 0.00 | 0 | REF |  | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S |  | REF | O-E | REF | N-S | ref | O-E | ref | N-S | ref | O-E |  | ref | N-S |  | O-E | N-S
0.00 0.00 | 0 | -4 |  | -1.36 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 2.33 | -2.18 | -2.91 | 3.17 | 2.92 | -2.57 | -3.31 | 4.15 | 3.5 | -3.56 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | -1.5 | -1.284 | 1.5 | 1.39 | 3.9 | 3.7225 | 4.2259 | 3.9 | 3.96 | 4.2671 | 0.9099 | 0.9184
0.00 0.00 | 0 | -3.5 |  | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.36 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 2.14 | -2.18 | -2.91 | 2.97 | 3.11 | -2.77 | -3.69 | 4.15 | 3.7 | -3.56 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | 1.5 | 1.246 | -1.5 | -1.228 | 3.1 | 2.917 | 3.3166 | 3.1 | 2.97 | 3.1922 | -0.0085 | 0.1221
0.00 0.00 | 0 | -3 |  | -1.36 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 2.14 | -1.98 | -2.33 | 2.97 | 3.11 | -2.77 | -3.88 | 4.15 | 3.89 | -3.76 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | -2 | -1.598 | 2 | 1.74 | 2.5 | 2.139 | 2.4384 | 2.5 | 2.3 | 2.4647
0.00 0.00 | 0 | -2.5 |  | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.75 | 1.78 | 1.56 | -1.78 | -2.14 | 2.18 | 2.14 | -2.18 | -2.72 | 3.17 | 2.92 | -2.38 | -4.08 | 3.77 | 4.08 | -3.56 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | 2 | 1.52 | -2 | -1.56 | 2 | 1.52 | 1.7396 | 2 | 1.74 | 1.8567
| #VALUE! | -2 |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.58 | -1.94 | 2.38 | 2.14 | -1.98 | -2.72 | 2.97 | 2.92 | -2.57 | -3.89 | 3.77 | 3.51 | -3.76 |  | -1.5 | -1.17 | 1.5 | 1.39 | -2.5 | -2.139 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.246 | 1.4303 | 1.5 | 1.39 | 1.4767
0.00 0.00 | 0 | -1.5 |  | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.38 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.38 | 2.14 | -1.78 | -2.72 | 2.97 | 2.72 | -2.77 | -4.09 | 3.95 | -0.8 | -3.76 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | 2.5 | 2.139 | -2.5 | -2.02 | -1.5 | -1.284 | -1.4257 | -1.5 | -1.228 | -1.3659
0.00 0.00 | 0 | -1 |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.38 | -1.75 | 1.98 | 1.36 | -1.38 | -2.14 | 2.38 | 2.14 | -2.18 | -2.33 | 2.97 | 2.92 | -2.57 | -3.89 | 4.16 | -0.6 | -3.56 |  | -1.5 | -1.17 | 1.5 | 1.39 | -3.1 | -2.68 | 3.1 | 2.97 | -2 | -1.598 | -1.7802 | -2 | -1.56 | -1.7264
0.00 0.00 | 0 | -0.5 |  | -1.36 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.38 | -2.14 | 2.38 | 2.14 | -1.78 | -2.53 | 2.97 | 2.91 | -2.57 | -3.89 | 3.96 | 3.7 | -3.76 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | 3.1 | 2.917 | -3.1 | -2.651 | -2.5 | -2.139 | -2.3909 | -2.5 | -2.02 | -2.2258
0.00 0.00 | 0 | 0 |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.98 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.38 | 1.94 | -1.98 | -2.72 | 2.77 | 2.92 | -2.77 | -4.28 | 3.77 | 3.7 | -3.76 |  | -1.5 | -1.17 | 1.5 | 1.39 | -3.9 | -3.928 | 3.9 | 3.96 | -3.1 | -2.68 | -3.0016 | -3.1 | -2.651 | -2.911
0.00 0.00 | 0 | 0.5 |  | -1.17 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.58 | -2.33 | 2.38 | 2.14 | -1.98 | -2.91 | 2.77 | 2.72 | -2.77 | -4.28 | 3.77 | 3.7 | -3.76 |  | -1.5 | -1.17 | 1.5 | 1.39 | 3.9 | 3.7225 | -3.9 | -3.68 | -3.9 | -3.928 | -4.4104 | -3.9 | -3.68 | -4.0282
1- Medicion Simple | #VALUE! | 1 |  | O: 2.838 |  | 1.5 | 1.36 | -1.5 | -1.19
2- Medicion Continua | #VALUE! | 1.5 | prom | -1.284 | 1.39 | 1.246 | -1.228 | -1.598 | 1.74 | 1.52 | -1.56 | -2.139 | 2.3 | 2.139 | -2.02 | -2.68 | 2.97 | 2.917 | -2.651 | -3.928 | 3.96 | 3.7225 | -3.68 |  | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.19
3- Configuracion | #VALUE! | 2 | mode | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.38 | 2.14 | -2.18 | -2.72 | 2.97 | 2.92 | -2.77 | -3.89 | 3.77 | 3.7 | -3.76 |  | 1.5 | 1.36 | -1.5 | -1.19
| #VALUE! | 2.5 | var | 0.0096267 | 5.4782e-32 | 0.0096267 | 0.0064178 | 0.0064178 | 0.024889 | 0.0071111 | 0.012889 | 0.0084544 | 0.010667 | 0.0084544 | 0.024889 | 0.048067 | 0.017778 | 0.016912 | 0.018943 | 0.082484 | 0.032533 | 3.5074 | 0.010667 |  | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.19
Ingrese opcion: | #VALUE! | 3 | [22 empty] | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.19
2 | 2 | 3.5 | [22 empty] | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.38
0.20 0.00 | 0.2 | 4 | [22 empty] | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.38
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.5 | 1.36 | -1.5 | -1.19
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.19
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.5 | 1.36 | -1.5 | -1.19
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.75 | 2 | 1.78
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.75 | 2 | 1.98
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.98
| #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
2 | 2 | [23 empty] | 2 | 1.36 | -2 | -1.58
-1.36 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.36 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.78
-1.36 0.00 |  |  |  | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.38 | -1.75 | 1.58 | 1.36 | -1.78 | -2.33 | 2.18 | 1.94 | -2.18 | -2.91 | 2.77 | 2.72 | -2.77 | -4.28 | 3.77 | -0.8 | -3.76 |  | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.36 0.00 |  |  |  | -1.17 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.98 | 1.56 | -1.38 | -1.94 | 2.38 | 2.33 | -1.78 | -2.33 | 3.17 | 3.11 | -2.38 | -3.31 | 4.16 | 4.08 | -3.56 |  | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.36 | -2 | -1.38
-1.36 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.38
-1.17 0.00 |  |  |  | E: O-E; S: ERROR ABSOLUTO; S: N-S; E: ERROR ABSOLUTO |  | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.36 0.00 |  |  |  | 0.076 | 0.076 | 0.152 | 0.16 | 0.191 | 0.199 | 0.23 | 0.197 | 0.352 | 4.5225 |  | 2.2204e-16 | 0.152 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.119 | 0.19 | 0.08 | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.038 | 0.04 | 0.199 | 0.191 | 0.35 | 0.193 | 0.618 | 0.3575 |  | 2.2204e-16 | 0.038 | 0.24 | 0.18 | 0.08 | 0.24 | 0.2 | 0.271 | 0.2 | 0.12 | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
-1.17 0.001- Medicion Simple | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
| #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -1.94 | 2.5 | 2.38
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
2 | 2 | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
1.39 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
1.39 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
1.39 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.33 | 2.5 | 2.38
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.33 | -2.5 | -2.18
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -2.18
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.98
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -2.18
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.98
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.78
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -2.18
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.78
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -1.98
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.98
| #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 3.17
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.97
2 | 2 | [23 empty] | -3.1 | -2.33 | 3.1 | 2.97
1.36 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 3.17
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.97
1.36 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.33 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.53 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.77
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.77
1.36 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.57
1.17 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 3.11 | -3.1 | -2.77
1.36 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 3.11 | -3.1 | -2.77
1- Medicion Simple | [24 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.38
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.57
3- Configuracion | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -2.77
[25 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.57
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.1 | 2.91 | -3.1 | -2.57
2 | [24 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.77
-1.19 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -2.77
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.31 | 3.9 | 4.15
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 4.15
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.88 | 3.9 | 4.15
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -4.08 | 3.9 | 3.77
-1.38 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.89 | 3.9 | 3.77
-1.38 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -4.09 | 3.9 | 3.95
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.89 | 3.9 | 4.16
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.89 | 3.9 | 3.96
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -4.28 | 3.9 | 3.77
1- Medicion Simple | [24 empty] | -3.9 | -4.28 | 3.9 | 3.77
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.9 | 3.5 | -3.9 | -3.56
3- Configuracion | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.56
[25 empty] | 3.9 | 3.89 | -3.9 | -3.76
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.9 | 4.08 | -3.9 | -3.56
2 | [24 empty] | 3.9 | 3.51 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | -0.8 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | -0.6 | -3.9 | -3.56
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.76
-1.75 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00
-1.75 0.00
-1.56 0.00
-1.56 0.00
-1.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.78 0.00
1.58 0.00
1.78 0.00
1.78 0.00
1.58 0.00
1.78 0.00
1.98 0.00
1.58 0.00
1.98 0.00
1.58 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.56 0.00
1.36 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1.36 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.78 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.38 0.00
-1.38 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-1.94 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.33 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.18 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.33 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
1.94 0.00
2.14 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.18 0.00
-2.18 0.00
-1.98 0.00
-2.18 0.00
-1.98 0.00
-1.78 0.00
-2.18 0.00
-1.78 0.00
-1.98 0.00
-1.98 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.91 0.00
-2.91 0.00
-2.33 0.00
-2.72 0.00
-2.72 0.00
-2.72 0.00
-2.33 0.00
-2.53 0.00
-2.72 0.00
-2.91 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.17 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
3.17 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
2.77 0.00
2.77 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.92 0.00
3.11 0.00
3.11 0.00
2.92 0.00
2.92 0.00
2.72 0.00
2.92 0.00
2.91 0.00
2.92 0.00
2.72 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.57 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
-2.38 0.00
-2.57 0.00
-2.77 0.00
-2.57 0.00
-2.57 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.31 0.00
-3.69 0.00
-3.88 0.00
-4.08 0.00
-3.89 0.00
-4.09 0.00
-3.89 0.00
-3.89 0.00
-4.28 0.00
-4.28 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
4.15 0.00
4.15 0.00
4.15 0.00
3.77 0.00
3.77 0.00
3.95 0.00
4.16 0.00
3.96 0.00
3.77 0.00
3.77 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.50 0.00
3.70 0.00
3.89 0.00
4.08 0.00
3.51 0.00
-0.80 0.00
-0.60 0.00
3.70 0.00
3.70 0.00
3.70 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.56 0.00
-3.56 0.00
-3.76 0.00
-3.56 0.00
-3.76 0.00
-3.76 0.00
-3.56 0.00
-3.76 0.00
-3.76 0.00
-3.76 0.00