## Vcoord
Testeo con viento en cada coordenada individual | [8 empty] | PARAMETROS CORRECCION LINEAL
ref | m/s | Nmoda | 30
0 | [8 empty] | O-E | N-S
1.4 | E | [6 empty] | test 1 | 0.8618 | 0.9236
1.4 | N | [7 empty] | -0.0336 | -0.0621
1.4 | O | [6 empty] | test2 | 0.9099 | 0.9184
1.4 | S | [7 empty] | -0.0085 | 0.1221
2 | E
2 | N
2 | O
2 | S
2.5 | E
2.5 | N
2.5 | O
2.5 | S
3.1 | E
3.1 | N
3.1 | O
3.1 | S
3.9 | E
3.9 | N
3.9 | O
3.9 | S
[8 empty] | PROM | 0.88585 | 0.921
[9 empty] | -0.02105 | 0.03
| Nmoda | 30 |  |  |  | "BUG EN CALIBRACION"
0.00 0.00 | 0 | REF |  | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S |  | REF | O-E | REF | N-S | ref | O-E | ref | N-S | ref | O-E |  | ref | N-S
0.00 0.00 | 0 | -4 |  | -1.18 | 1.2 | 1.18 | -1.2 | -1.77 | 1.81 | 1.77 | -1.6 | -2.17 | 2 | 2.36 | -1.81 | -2.56 | 2.61 | 2.76 | -2.21 | -3.34 | 3.62 | 3.75 | -3.81 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.2 | -1.4 | -1.2 | 1.4 | 1.34 | -1.4 | -1.2 |  | 1.4 | 1.34
0.00 0.00 | 0 | -3.5 |  | -1.18 | 1.2 | 1.18 | -1 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.17 | 2.41 | 2.36 | -1.8 | -2.76 | 2.61 | 2.76 | -2.61 | -3.55 | 4.02 | 3.35 | -3.01 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.26 | -1.4 | -1.12 | 1.4 | 1.26 |  | -1.4 | -1.12
0.00 0.00 | 0 | -3 |  | -1.18 | 1.4 | 1.38 | -1.2 | -1.77 | 2 | 1.77 | -1.4 | -2.17 | 2.2 | 2.56 | -1.6 | -2.76 | 2.81 | 2.76 | -2.6 | -3.54 | 4.21 | 3.94 | -3.61 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.4 | -2 | -1.63 | 2 | 1.806 | -2 | -1.63 |  | 2 | 1.806
0.00 0.00 | 0 | -2.5 |  | -1.18 | 1.4 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.6 | 1.77 | -1.6 | -2.36 | 2 | 2.36 | -2 | -2.56 | 2.61 | 2.56 | -2.61 | -3.34 | 4.02 | 3.54 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.77 | -2 | -1.42 | 2 | 1.77 |  | -2 | -1.42
0.00 0.00 | 0 | -2 |  | -1.38 | 1.4 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2.2 | 2.56 | -1.4 | -2.96 | 2.61 | 2.56 | -2.81 | -2.96 | 3.62 | 3.55 | -3.21 |  | -1.4 | -1.38 | 1.4 | 1.4 | -2.5 | -2.284 | 2.5 | 2.204 | -2.5 | -2.284 |  | 2.5 | 2.204
0.00 0.00 | 0 | -1.5 |  | -1.18 | 1.4 | 1.38 | -0.8 | -1.57 | 2 | 1.77 | -1.4 | -2.17 | 2.41 | 2.36 | -2 | -2.96 | 2.81 | 2.56 | -2.61 | -3.55 | 3.41 | 3.35 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.401 | -2.5 | -1.882 | 2.5 | 2.401 |  | -2.5 | -1.882
| #VALUE! | -1 |  | -1.18 | 1.4 | 1.38 | -1 | -1.77 | 1.81 | 1.77 | -1.2 | -2.36 | 2.41 | 2.36 | -2 | -2.36 | 2.81 | 2.17 | -2.41 | -3.34 | 3.4 | 3.35 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.4 | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.71 | -3.1 | -2.72 |  | 3.1 | 2.71
0.00 0.00 | 0 | -0.5 |  | -1.18 | 1.2 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.6 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2 | 2.36 | -2.21 | -2.76 | 2.61 | 2.56 | -2.41 | -3.74 | 3.21 | 3.35 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.2 | 3.1 | 2.581 | -3.1 | -2.569 | 3.1 | 2.581 |  | -3.1 | -2.569
0.00 0.00 | 0 | 0 |  | -1.18 | 1.6 | 1.38 | -1.2 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2.2 | 2.56 | -2 | -2.76 | 2.81 | 2.56 | -2.61 | -3.34 | 2.81 | 3.55 | -3.01 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.6 | -3.9 | -3.425 | 3.9 | 3.593 | -3.9 | -3.425 |  | 3.9 | 3.593
0.00 0.00 | 0 | 0.5 |  | -1.18 | 1.2 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2.21 | 2.17 | -2 | -2.76 | 2.81 | 2.56 | -2.81 | -3.55 | 3.61 | 3.35 | -3.4 |  | -1.4 | -1.18 | 1.4 | 1.2 | 3.9 | 3.508 | -3.9 | -3.365 | 3.9 | 3.508 |  | -3.9 | -3.365
1- Medicion Simple | #VALUE! | 1 | [22 empty] | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
2- Medicion Continua | #VALUE! | 1.5 | prom | -1.2 | 1.34 | 1.26 | -1.12 | -1.63 | 1.806 | 1.77 | -1.42 | -2.284 | 2.204 | 2.401 | -1.882 | -2.72 | 2.71 | 2.581 | -2.569 | -3.425 | 3.593 | 3.508 | -3.365 |  | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1
3- Configuracion | #VALUE! | 2 | mode | -1.18 | 1.4 | 1.18 | -1.2 | -1.57 | 1.81 | 1.77 | -1.4 | -2.36 | 2 | 2.36 | -2 | -2.76 | 2.61 | 2.56 | -2.61 | -3.34 | 3.62 | 3.35 | -3.4 |  | 1.4 | 1.38 | -1.4 | -1.2
| #VALUE! | 2.5 | var | 0.004 | 0.018222 | 0.010667 | 0.019556 | 0.0093333 | 0.017804 | 0 | 0.012889 | 0.0096267 | 0.028027 | 0.015477 | 0.055662 | 0.033778 | 0.011111 | 0.029743 | 0.033699 | 0.044939 | 0.17529 | 0.041618 | 0.060028 |  | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
Ingrese opcion: | #VALUE! | 3 | [22 empty] | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
2 | 2 | 3.5 | [22 empty] | 1.4 | 1.38 | -1.4 | -0.8
0.20 0.00 | 0.2 | 4 | [22 empty] | 1.4 | 1.38 | -1.4 | -1
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.4 | 1.38 | -1.4 | -1.2
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.4 | 1.18 | -1.4 | -1.2
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.77 | 2 | 1.81
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.81
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.77 | 2 | 2
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.6
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.81
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 2
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.77 | 2 | 1.81
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.6
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.81
| #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.57 | 2 | 1.81
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.6
2 | 2 | [23 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.6
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.38 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.2
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.77 | -2 | -1.4
-1.18 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.17 | 2.5 | 2
-1.18 0.00001- Medicion Simple | [24 empty] | -2.5 | -2.17 | 2.5 | 2.41
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.17 | 2.5 | 2.2
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2
| #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2.2
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.17 | 2.5 | 2.41
2 | 2 | [23 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2.41
1.20 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2
1.20 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2.2
1.40 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.36 | 2.5 | 2.21
1.40 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -1.81
1.40 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -1.8
1.40 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.56 | -2.5 | -1.6
1.40 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -2
1.20 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.56 | -2.5 | -1.4
1.60 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -2
1.20 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -2
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.36 | -2.5 | -2.21
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.56 | -2.5 | -2
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.17 | -2.5 | -2
| #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.56 | 3.1 | 2.61
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.61
2 | 2 | [23 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.81
1.18 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.56 | 3.1 | 2.61
1.18 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.96 | 3.1 | 2.61
1.38 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.96 | 3.1 | 2.81
1.18 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.36 | 3.1 | 2.81
1.18 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.61
1.38 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.81
1.38 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.76 | 3.1 | 2.81
1.18 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.76 | -3.1 | -2.21
1.38 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.76 | -3.1 | -2.61
1.18 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.76 | -3.1 | -2.6
1- Medicion Simple | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.61
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.81
3- Configuracion | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.61
[25 empty] | 3.1 | 2.17 | -3.1 | -2.41
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.41
2 | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.61
-1.20 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.56 | -3.1 | -2.81
-1.00 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.34 | 3.9 | 3.62
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.55 | 3.9 | 4.02
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.54 | 3.9 | 4.21
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.34 | 3.9 | 4.02
-0.80 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -2.96 | 3.9 | 3.62
-1.00 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.55 | 3.9 | 3.41
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.34 | 3.9 | 3.4
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.74 | 3.9 | 3.21
-1.20 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.34 | 3.9 | 2.81
1- Medicion Simple | [24 empty] | -3.9 | -3.55 | 3.9 | 3.61
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.9 | 3.75 | -3.9 | -3.81
3- Configuracion | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.01
[25 empty] | 3.9 | 3.94 | -3.9 | -3.61
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.9 | 3.54 | -3.9 | -3.4
2 | [24 empty] | 3.9 | 3.55 | -3.9 | -3.21
-1.77 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.4
-1.57 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.4
-1.77 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.4
-1.57 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.55 | -3.9 | -3.01
-1.57 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.35 | -3.9 | -3.4
-1.57 0.00
-1.77 0.00
-1.57 0.00
-1.57 0.00
-1.57 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.81 0.00
1.81 0.00
2.00 0.00
1.60 0.00
1.81 0.00
2.00 0.00
1.81 0.00
1.60 0.00
1.81 0.00
1.81 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1.77 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-1.60 0.00
-1.40 0.00
-1.40 0.00
-1.60 0.00
-1.40 0.00
-1.40 0.00
-1.20 0.00
-1.40 0.00
-1.40 0.00
-1.40 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.17 0.00
-2.17 0.00
-2.17 0.00
-2.36 0.00
-2.36 0.00
-2.17 0.00
-2.36 0.00
-2.36 0.00
-2.36 0.00
-2.36 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.00 0.00
2.41 0.00
2.20 0.00
2.00 0.00
2.20 0.00
2.41 0.00
2.41 0.00
2.00 0.00
2.20 0.00
2.21 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.36 0.00
2.36 0.00
2.56 0.00
2.36 0.00
2.56 0.00
2.36 0.00
2.36 0.00
2.36 0.00
2.56 0.00
2.17 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-1.81 0.00
-1.80 0.00
-1.60 0.00
-2.00 0.00
-1.40 0.00
-2.00 0.00
-2.00 0.00
-2.21 0.00
-2.00 0.00
-2.00 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.56 0.00
-2.76 0.00
-2.76 0.00
-2.56 0.00
-2.96 0.00
-2.96 0.00
-2.36 0.00
-2.76 0.00
-2.76 0.00
-2.76 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.61 0.00
2.61 0.00
2.81 0.00
2.61 0.00
2.61 0.00
2.81 0.00
2.81 0.00
2.61 0.00
2.81 0.00
2.81 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.76 0.00
2.76 0.00
2.76 0.00
2.56 0.00
2.56 0.00
2.56 0.00
2.17 0.00
2.56 0.00
2.56 0.00
2.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.21 0.00
-2.61 0.00
-2.60 0.00
-2.61 0.00
-2.81 0.00
-2.61 0.00
-2.41 0.00
-2.41 0.00
-2.61 0.00
-2.81 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.34 0.00
-3.55 0.00
-3.54 0.00
-3.34 0.00
-2.96 0.00
-3.55 0.00
-3.34 0.00
-3.74 0.00
-3.34 0.00
-3.55 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.62 0.00
4.02 0.00
4.21 0.00
4.02 0.00
3.62 0.00
3.41 0.00
3.40 0.00
3.21 0.00
2.81 0.00
3.61 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.75 0.00
3.35 0.00
3.94 0.00
3.54 0.00
3.55 0.00
3.35 0.00
3.35 0.00
3.35 0.00
3.55 0.00
3.35 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.81 0.00
-3.01 0.00
-3.61 0.00
-3.40 0.00
-3.21 0.00
-3.40 0.00
-3.40 0.00
-3.40 0.00
-3.01 0.00
-3.40 0.00
| Nmoda | 30 |  | E: "CALIBRACION: CORREGIDO BUG"
0.00 0.00 | 0 | REF |  | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S |  | REF | O-E | REF | N-S | ref | O-E | ref | N-S | ref | O-E | corr | ref | N-S | corr | O-E | N-S
0.00 0.00 | 0 | -4 |  | -1.17 | 1.19 | 1.17 | -1.39 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.98 | -2.14 | 2.38 | 1.75 | -2.38 | -2.91 | 2.97 | 2.72 | -3.17 | -3.69 | 3.77 | 3.3 | -3.96 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.13 | 3.9 | 3.538 | 4.0177 | 3.9 | 3.688 | 3.9718 | 0.8618 | 0.9236
0.00 0.00 | 0 | -3.5 |  | -1.17 | 0.99 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.75 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.75 | -2.38 | -2.72 | 2.78 | 2.52 | -3.17 | -3.69 | 3.37 | 3.89 | -3.96 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 0.99 | 1.4 | 1.051 | -1.4 | -1.385 | 3.1 | 2.62 | 2.9814 | 3.1 | 2.836 | 3.0467 | -0.0336 | -0.0621
0.00 0.00 | 0 | -3 |  | -1.17 | 1.19 | 1.17 | -1.58 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 2.14 | -2.38 | -2.53 | 3.17 | 2.72 | -3.17 | -3.49 | 3.37 | 3.7 | -3.56 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | -2 | -1.579 | 2 | 1.642 | 2.5 | 1.922 | 2.1934 | 2.5 | 2.18 | 2.3344
| #VALUE! | -2.5 |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.58 | -1.56 | 1.78 | 1.36 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.38 | -2.72 | 2.78 | 2.52 | -3.17 | -3.5 | 3.77 | 3.5 | -3.56 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.39 | 2 | 1.654 | -2 | -1.68 | 2 | 1.654 | 1.8909 | 2 | 1.642 | 1.7503
0.00 0.00 | 0 | -2 |  | -1.17 | 1.19 | 0.97 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.38 | -2.91 | 2.97 | 2.52 | -2.77 | -3.5 | 3.77 | 3.7 | -3.37 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | -2.5 | -2.12 | 2.5 | 2.18 | 1.4 | 1.051 | 1.2102 | 1.4 | 1.13 | 1.1944
0.00 0.00 | 0 | -1.5 |  | -1.17 | 0.99 | 0.97 | -1.38 | -1.56 | 1.78 | 1.75 | -1.78 | -2.14 | 1.98 | 1.94 | -1.98 | -2.91 | 2.97 | 2.52 | -2.77 | -3.49 | 3.57 | 3.3 | -3.76 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 0.99 | 2.5 | 1.922 | -2.5 | -2.3 | -1.4 | -1.17 | -1.297 | -1.4 | -1.385 | -1.5364
0.00 0.00 | 0 | -1 |  | -1.17 | 1.19 | 0.78 | -1.19 | -1.75 | 1.39 | 1.75 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.38 | -2.33 | 2.78 | 2.52 | -2.77 | -3.69 | 3.96 | 3.3 | -3.96 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | -3.1 | -2.699 | 3.1 | 2.836 | -2 | -1.579 | -1.7587 | -2 | -1.68 | -1.8567
0.00 0.00 | 0 | -0.5 |  | -1.17 | 0.99 | 0.97 | -1.19 | -1.56 | 1.59 | 1.94 | -1.58 | -1.94 | 1.98 | 1.94 | -2.38 | -2.52 | 2.78 | 2.72 | -2.77 | -3.69 | 3.77 | 3.69 | -3.56 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 0.99 | 3.1 | 2.62 | -3.1 | -2.99 | -2.5 | -2.12 | -2.3694 | -2.5 | -2.3 | -2.5299
0.00 0.00 | 0 | 0 |  | -1.17 | 0.99 | 0.97 | -1.58 | -1.56 | 1.58 | 1.75 | -1.58 | -2.14 | 2.38 | 1.94 | -2.18 | -2.72 | 2.58 | 2.72 | -2.97 | -3.69 | 3.77 | 3.7 | -3.77 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 0.99 | -3.9 | -3.553 | 3.9 | 3.688 | -3.1 | -2.699 | -3.023 | -3.1 | -2.99 | -3.279
0.00 0.00 | 0 | 0.5 |  | -1.17 | 1.19 | 1.17 | -1.58 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.98 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.18 | -2.72 | 2.58 | 2.72 | -3.17 | -3.1 | 3.76 | 3.3 | -3.96 |  | -1.4 | -1.17 | 1.4 | 1.19 | 3.9 | 3.538 | -3.9 | -3.742 | -3.9 | -3.553 | -3.9871 | -3.9 | -3.742 | -4.0955
1- Medicion Simple | #VALUE! | 1 | [22 empty] | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.39
2- Medicion Continua | #VALUE! | 1.5 | prom | -1.17 | 1.13 | 1.051 | -1.385 | -1.579 | 1.642 | 1.654 | -1.68 | -2.12 | 2.18 | 1.922 | -2.3 | -2.699 | 2.836 | 2.62 | -2.99 | -3.553 | 3.688 | 3.538 | -3.742 |  | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.19
3- Configuracion | #VALUE! | 2 | mode | -1.17 | 1.19 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 1.94 | -2.38 | -2.72 | 2.78 | 2.72 | -3.17 | -3.69 | 3.77 | 3.3 | -3.96 |  | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.58
| #VALUE! | 2.5 | var | 0 | 0.018222 | 0.018943 | 0.033806 | 0.00361 | 0.017529 | 0.026716 | 0.028889 | 0.004 | 0.017778 | 0.012107 | 0.019556 | 0.036899 | 0.034338 | 0.011111 | 0.039556 | 0.034734 | 0.036551 | 0.050418 | 0.047662 |  | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.58
Ingrese opcion: | #VALUE! | 3 | [22 empty] | 1.4 | 0.97 | -1.4 | -1.19
2 | 2 | 3.5 | [22 empty] | 1.4 | 0.97 | -1.4 | -1.38
0.00 0.00 | 0 | 4 | [22 empty] | 1.4 | 0.78 | -1.4 | -1.19
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | 1.4 | 0.97 | -1.4 | -1.19
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | 1.4 | 0.97 | -1.4 | -1.58
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | 1.4 | 1.17 | -1.4 | -1.58
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
0.00 0.00 | 0 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.75 | 2 | 1.39
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.59
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
| #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.98
2 | 2 | [23 empty] | 2 | 1.75 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.36 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | -1.17 | 0.99 | 0.78 | -1.58 | -1.75 | 1.39 | 1.36 | -1.98 | -2.14 | 1.98 | 1.75 | -2.38 | -2.91 | 2.58 | 2.52 | -3.17 | -3.69 | 3.37 | 3.3 | -3.96 |  | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.94 | -1.58 | -1.94 | 2.38 | 2.14 | -1.98 | -2.33 | 3.17 | 2.72 | -2.77 | -3.1 | 3.96 | 3.89 | -3.37 |  | 2 | 1.75 | -2 | -1.78
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.75 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.94 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | E: O-E; S: ERROR ABSOLUTO; S: N-S; E: ERROR ABSOLUTO |  | 2 | 1.75 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | 0 | 0.271 | 0.171 | 0.294 | 0.02 | 0.172 | 0.211 | 0.1 | 0.137 | 0.238 |  | 0.14 | 0.195 | 0.252 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 0.256 | 0.18 | 0.318 | 0.218 | 2 | 1.56 | -2 | -1.98
-1.17 0.00 |  |  |  | 0 | 0.119 | 0.019 | 0.286 | 0.18 | 0.218 | 0.369 | 0.1 | 0.453 | 0.352 |  | 0.26 | 0.195 | 0.138 | 0.1 | 0.2 | 0.32 | 0.334 | 0.22 | 0.272 | 0.372 | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
-1.17 0.001- Medicion Simple | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
| #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 1.98
2 | 2 | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
1.19 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -1.94 | 2.5 | 1.98
0.99 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
1.19 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.75 | -2.5 | -2.38
1.19 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.75 | -2.5 | -2.38
0.99 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -2.38
1.19 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.38
0.99 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.38
0.99 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -1.98
1.19 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.38
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.38
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.18
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -2.18
| #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.97
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.78
2 | 2 | [23 empty] | -3.1 | -2.53 | 3.1 | 3.17
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.78
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.33 | 3.1 | 2.78
0.97 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.52 | 3.1 | 2.78
0.97 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.58
0.78 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.58
0.97 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -3.17
0.97 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -3.17
1.17 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -3.17
1- Medicion Simple | [24 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -3.17
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -2.77
3- Configuracion | [24 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -2.77
[25 empty] | 3.1 | 2.52 | -3.1 | -2.77
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -2.77
2 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -2.97
-1.39 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -3.17
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.77
-1.58 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.37
-1.58 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.49 | 3.9 | 3.37
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.5 | 3.9 | 3.77
-1.38 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.5 | 3.9 | 3.77
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.49 | 3.9 | 3.57
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.96
-1.58 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.77
-1.58 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 3.77
1- Medicion Simple | [24 empty] | -3.9 | -3.1 | 3.9 | 3.76
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.9 | 3.3 | -3.9 | -3.96
3- Configuracion | [24 empty] | 3.9 | 3.89 | -3.9 | -3.96
[25 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.56
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.9 | 3.5 | -3.9 | -3.56
2 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.37
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.3 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.3 | -3.9 | -3.96
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.69 | -3.9 | -3.56
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.77
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.3 | -3.9 | -3.96
-1.56 0.00
-1.75 0.00
-1.56 0.00
-1.56 0.00
-1.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.58 0.00
1.78 .00
1.78 0.00
1.78 0.00
1.58 0.00
1.78 0.00
1.39 0.00
1.59 0.00
1.58 0.00
1.58 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.56 0.00
1.75 0.00
1.56 0.00
1.36 0.00
1.56 0.00
1.75 0.00
1.75 0.00
1.94 0.00
1.75 0.00
1.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-1.98 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.58 00
-1.78 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.98 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-1.94 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.38 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
1.98 0.00
2.18 0.00
1.98 0.00
2.38 0.00
2.18 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.75 0.00
1.75 0.00
2.14 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1.94 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-1.98 0.00
-2.38 0.00
-2.38 0.00
-2.18 0.00
-2.18 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.91 0.00
-2.72 0.00
-2.53 0.00
-2.72 0.00
-2.91 0.00
-2.91 0.00
-2.33 0.00
-2.52 0.00
-2.72 0.00
-2.72 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.97 0.00
2.78 0.00
3.17 0.00
2.78 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
2.78 0.00
2.78 0.00
2.58 0.00
2.58 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.72 0.00
2.52 0.00
2.72 0.00
2.52 0.00
2.52 0.00
2.52 0.00
2.52 0.00
2.72 0.00
2.72 0.00
2.72 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.17 0.00
-3.17 0.00
-3.17 0.00
-3.17 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
-2.97 0.00
-3.17 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.69 0.00
-3.69 0.00
-3.49 0.00
-3.50 0.00
-3.50 0.00
-3.49 0.00
-3.69 0.00
-3.69 0.00
-3.69 0.00
-3.10 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.77 0.00
3.37 0.00
3.37 0.00
3.77 0.00
3.77 0.00
3.57 0.00
3.96 0.00
3.77 0.00
3.77 0.00
3.76 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.30 0.00
3.89 0.00
3.70 0.00
3.50 0.00
3.70 0.00
3.30 0.00
3.30 0.00
3.69 0.00
3.70 0.00
3.30 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.96 0.00
-3.96 0.00
-3.56 0.00
-3.56 0.00
-3.37 0.00
-3.76 0.00
-3.96 0.00
-3.56 0.00
-3.77 0.00
-3.96 0.00
| Nmoda | 30
0.00 0.00 | 0 | REF |  | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S | E | N | O | S |  | REF | O-E | REF | N-S | ref | O-E | ref | N-S | ref | O-E |  | ref | N-S |  | O-E | N-S
0.00 0.00 | 0 | -4 |  | -1.36 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 2.33 | -2.18 | -2.91 | 3.17 | 2.92 | -2.57 | -3.31 | 4.15 | 3.5 | -3.56 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | -1.5 | -1.284 | 1.5 | 1.39 | 3.9 | 3.7225 | 4.2259 | 3.9 | 3.96 | 4.2671 | 0.9099 | 0.9184
0.00 0.00 | 0 | -3.5 |  | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.36 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 2.14 | -2.18 | -2.91 | 2.97 | 3.11 | -2.77 | -3.69 | 4.15 | 3.7 | -3.56 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | 1.5 | 1.246 | -1.5 | -1.228 | 3.1 | 2.917 | 3.3166 | 3.1 | 2.97 | 3.1922 | -0.0085 | 0.1221
0.00 0.00 | 0 | -3 |  | -1.36 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.18 | 2.14 | -1.98 | -2.33 | 2.97 | 3.11 | -2.77 | -3.88 | 4.15 | 3.89 | -3.76 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | -2 | -1.598 | 2 | 1.74 | 2.5 | 2.139 | 2.4384 | 2.5 | 2.3 | 2.4647
0.00 0.00 | 0 | -2.5 |  | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.75 | 1.78 | 1.56 | -1.78 | -2.14 | 2.18 | 2.14 | -2.18 | -2.72 | 3.17 | 2.92 | -2.38 | -4.08 | 3.77 | 4.08 | -3.56 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | 2 | 1.52 | -2 | -1.56 | 2 | 1.52 | 1.7396 | 2 | 1.74 | 1.8567
| #VALUE! | -2 |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.58 | -1.94 | 2.38 | 2.14 | -1.98 | -2.72 | 2.97 | 2.92 | -2.57 | -3.89 | 3.77 | 3.51 | -3.76 |  | -1.5 | -1.17 | 1.5 | 1.39 | -2.5 | -2.139 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.246 | 1.4303 | 1.5 | 1.39 | 1.4767
0.00 0.00 | 0 | -1.5 |  | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.38 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.38 | 2.14 | -1.78 | -2.72 | 2.97 | 2.72 | -2.77 | -4.09 | 3.95 | -0.8 | -3.76 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | 2.5 | 2.139 | -2.5 | -2.02 | -1.5 | -1.284 | -1.4257 | -1.5 | -1.228 | -1.3659
0.00 0.00 | 0 | -1 |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.38 | -1.75 | 1.98 | 1.36 | -1.38 | -2.14 | 2.38 | 2.14 | -2.18 | -2.33 | 2.97 | 2.92 | -2.57 | -3.89 | 4.16 | -0.6 | -3.56 |  | -1.5 | -1.17 | 1.5 | 1.39 | -3.1 | -2.68 | 3.1 | 2.97 | -2 | -1.598 | -1.7802 | -2 | -1.56 | -1.7264
0.00 0.00 | 0 | -0.5 |  | -1.36 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.38 | -2.14 | 2.38 | 2.14 | -1.78 | -2.53 | 2.97 | 2.91 | -2.57 | -3.89 | 3.96 | 3.7 | -3.76 |  | -1.5 | -1.36 | 1.5 | 1.39 | 3.1 | 2.917 | -3.1 | -2.651 | -2.5 | -2.139 | -2.3909 | -2.5 | -2.02 | -2.2258
0.00 0.00 | 0 | 0 |  | -1.17 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.98 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.38 | 1.94 | -1.98 | -2.72 | 2.77 | 2.92 | -2.77 | -4.28 | 3.77 | 3.7 | -3.76 |  | -1.5 | -1.17 | 1.5 | 1.39 | -3.9 | -3.928 | 3.9 | 3.96 | -3.1 | -2.68 | -3.0016 | -3.1 | -2.651 | -2.911
0.00 0.00 | 0 | 0.5 |  | -1.17 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.58 | 1.56 | -1.58 | -2.33 | 2.38 | 2.14 | -1.98 | -2.91 | 2.77 | 2.72 | -2.77 | -4.28 | 3.77 | 3.7 | -3.76 |  | -1.5 | -1.17 | 1.5 | 1.39 | 3.9 | 3.7225 | -3.9 | -3.68 | -3.9 | -3.928 | -4.4104 | -3.9 | -3.68 | -4.0282
1- Medicion Simple | #VALUE! | 1 |  | O: 2.838 |  | 1.5 | 1.36 | -1.5 | -1.19
2- Medicion Continua | #VALUE! | 1.5 | prom | -1.284 | 1.39 | 1.246 | -1.228 | -1.598 | 1.74 | 1.52 | -1.56 | -2.139 | 2.3 | 2.139 | -2.02 | -2.68 | 2.97 | 2.917 | -2.651 | -3.928 | 3.96 | 3.7225 | -3.68 |  | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.19
3- Configuracion | #VALUE! | 2 | mode | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.19 | -1.56 | 1.78 | 1.56 | -1.58 | -2.14 | 2.38 | 2.14 | -2.18 | -2.72 | 2.97 | 2.92 | -2.77 | -3.89 | 3.77 | 3.7 | -3.76 |  | 1.5 | 1.36 | -1.5 | -1.19
| #VALUE! | 2.5 | var | 0.0096267 | 5.4782e-32 | 0.0096267 | 0.0064178 | 0.0064178 | 0.024889 | 0.0071111 | 0.012889 | 0.0084544 | 0.010667 | 0.0084544 | 0.024889 | 0.048067 | 0.017778 | 0.016912 | 0.018943 | 0.082484 | 0.032533 | 3.5074 | 0.010667 |  | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.19
Ingrese opcion: | #VALUE! | 3 | [22 empty] | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.19
2 | 2 | 3.5 | [22 empty] | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.38
0.20 0.00 | 0.2 | 4 | [22 empty] | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.38
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.5 | 1.36 | -1.5 | -1.19
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.5 | 1.17 | -1.5 | -1.19
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | 1.5 | 1.36 | -1.5 | -1.19
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.75 | 2 | 1.78
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
0.20 0.00 | 0.2 | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.78
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.75 | 2 | 1.98
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.98
| #VALUE! | [23 empty] | -2 | -1.56 | 2 | 1.58
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
2 | 2 | [23 empty] | 2 | 1.36 | -2 | -1.58
-1.36 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.36 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.78
-1.36 0.00 |  |  |  | -1.36 | 1.39 | 1.17 | -1.38 | -1.75 | 1.58 | 1.36 | -1.78 | -2.33 | 2.18 | 1.94 | -2.18 | -2.91 | 2.77 | 2.72 | -2.77 | -4.28 | 3.77 | -0.8 | -3.76 |  | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.36 0.00 |  |  |  | -1.17 | 1.39 | 1.36 | -1.19 | -1.56 | 1.98 | 1.56 | -1.38 | -1.94 | 2.38 | 2.33 | -1.78 | -2.33 | 3.17 | 3.11 | -2.38 | -3.31 | 4.16 | 4.08 | -3.56 |  | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.36 | -2 | -1.38
-1.36 0.00 | [24 empty] | 2 | 1.56 | -2 | -1.38
-1.17 0.00 |  |  |  | E: O-E; S: ERROR ABSOLUTO; S: N-S; E: ERROR ABSOLUTO |  | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.36 0.00 |  |  |  | 0.076 | 0.076 | 0.152 | 0.16 | 0.191 | 0.199 | 0.23 | 0.197 | 0.352 | 4.5225 |  | 2.2204e-16 | 0.152 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.119 | 0.19 | 0.08 | 2 | 1.56 | -2 | -1.58
-1.17 0.00 |  |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.038 | 0.04 | 0.199 | 0.191 | 0.35 | 0.193 | 0.618 | 0.3575 |  | 2.2204e-16 | 0.038 | 0.24 | 0.18 | 0.08 | 0.24 | 0.2 | 0.271 | 0.2 | 0.12 | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
-1.17 0.001- Medicion Simple | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.18
| #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -1.94 | 2.5 | 2.38
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
2 | 2 | [23 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
1.39 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
1.39 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.14 | 2.5 | 2.38
1.39 0.00 | [24 empty] | -2.5 | -2.33 | 2.5 | 2.38
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.33 | -2.5 | -2.18
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -2.18
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.98
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -2.18
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.98
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.78
1.39 0.00 | [24 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -2.18
1- Medicion Simple | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.78
2- Medicion Continua | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 1.94 | -2.5 | -1.98
3- Configuracion | #VALUE! | [23 empty] | 2.5 | 2.14 | -2.5 | -1.98
| #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 3.17
Ingrese opcion: | #VALUE! | [23 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.97
2 | 2 | [23 empty] | -3.1 | -2.33 | 3.1 | 2.97
1.36 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 3.17
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.97
1.36 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.33 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.53 | 3.1 | 2.97
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.72 | 3.1 | 2.77
1.17 0.00 | [24 empty] | -3.1 | -2.91 | 3.1 | 2.77
1.36 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.57
1.17 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 3.11 | -3.1 | -2.77
1.36 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 3.11 | -3.1 | -2.77
1- Medicion Simple | [24 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.38
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.57
3- Configuracion | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -2.77
[25 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.57
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.1 | 2.91 | -3.1 | -2.57
2 | [24 empty] | 3.1 | 2.92 | -3.1 | -2.77
-1.19 0.00 | [24 empty] | 3.1 | 2.72 | -3.1 | -2.77
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.31 | 3.9 | 4.15
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.69 | 3.9 | 4.15
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.88 | 3.9 | 4.15
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -4.08 | 3.9 | 3.77
-1.38 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.89 | 3.9 | 3.77
-1.38 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -4.09 | 3.9 | 3.95
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.89 | 3.9 | 4.16
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -3.89 | 3.9 | 3.96
-1.19 0.00 | [24 empty] | -3.9 | -4.28 | 3.9 | 3.77
1- Medicion Simple | [24 empty] | -3.9 | -4.28 | 3.9 | 3.77
2- Medicion Continua | [24 empty] | 3.9 | 3.5 | -3.9 | -3.56
3- Configuracion | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.56
[25 empty] | 3.9 | 3.89 | -3.9 | -3.76
Ingrese opcion: | [24 empty] | 3.9 | 4.08 | -3.9 | -3.56
2 | [24 empty] | 3.9 | 3.51 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | -0.8 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | -0.6 | -3.9 | -3.56
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.76
-1.75 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00 | [24 empty] | 3.9 | 3.7 | -3.9 | -3.76
-1.56 0.00
-1.75 0.00
-1.56 0.00
-1.56 0.00
-1.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.78 0.00
1.58 0.00
1.78 0.00
1.78 0.00
1.58 0.00
1.78 0.00
1.98 0.00
1.58 0.00
1.98 0.00
1.58 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
1.56 0.00
1.36 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1.36 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1.56 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.78 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
-1.38 0.00
-1.38 0.00
-1.58 0.00
-1.58 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-1.94 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.14 0.00
-2.33 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.18 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
2.18 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
2.38 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.33 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
2.14 0.00
1.94 0.00
2.14 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.18 0.00
-2.18 0.00
-1.98 0.00
-2.18 0.00
-1.98 0.00
-1.78 0.00
-2.18 0.00
-1.78 0.00
-1.98 0.00
-1.98 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.91 0.00
-2.91 0.00
-2.33 0.00
-2.72 0.00
-2.72 0.00
-2.72 0.00
-2.33 0.00
-2.53 0.00
-2.72 0.00
-2.91 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.17 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
3.17 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
2.97 0.00
2.77 0.00
2.77 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
2.92 0.00
3.11 0.00
3.11 0.00
2.92 0.00
2.92 0.00
2.72 0.00
2.92 0.00
2.91 0.00
2.92 0.00
2.72 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-2.57 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
-2.38 0.00
-2.57 0.00
-2.77 0.00
-2.57 0.00
-2.57 0.00
-2.77 0.00
-2.77 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.31 0.00
-3.69 0.00
-3.88 0.00
-4.08 0.00
-3.89 0.00
-4.09 0.00
-3.89 0.00
-3.89 0.00
-4.28 0.00
-4.28 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
4.15 0.00
4.15 0.00
4.15 0.00
3.77 0.00
3.77 0.00
3.95 0.00
4.16 0.00
3.96 0.00
3.77 0.00
3.77 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
3.50 0.00
3.70 0.00
3.89 0.00
4.08 0.00
3.51 0.00
-0.80 0.00
-0.60 0.00
3.70 0.00
3.70 0.00
3.70 0.00
1- Medicion Simple
2- Medicion Continua
3- Configuracion
Ingrese opcion:
2
-3.56 0.00
-3.56 0.00
-3.76 0.00
-3.56 0.00
-3.76 0.00
-3.76 0.00
-3.56 0.00
-3.76 0.00
-3.76 0.00
-3.76 0.00

## V & dir
Test midiendo direccion y magnitud | [5 empty] | test angulo | [7 empty] | test magnitud
N moda | 30 | N prom | 10 |  |  | Vconstante | 1.5 | Vconstante | 2.5 | Vconstante | 3.9 |  |  | angulo | 40 | angulo | 140 | angulo | VEL | angulo | 330 |  | TEST
[6 empty] | angulo | 0 | angulo | 0 | angulo | 0 |  |  | vel | -3.9 | vel | -3.9 | vel | -3.9 | 340 | -3.9 |  | 0
[7 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |  | -3.1 |  | -3.1 |  | -3.1 | 340 | -3.1 |  | 1.5 | 250
[7 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | -2.5 |  | -2.5 |  | -2.5 | 340 | -2.5 |  | 2 | 250
[7 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | -2 |  | -2 |  | -2 | 340 | -2 |  | 2.5 | 250
[7 empty] | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  |  | -1.4 |  | -1.4 |  | -1.4 | 340 | -1.4 |  | 3.1 | 250
[7 empty] | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9 | 250
[7 empty] | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 | 250 | 1.4 |  | 1.5 | 340
[7 empty] | 140 |  | 140 |  | 140 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 250 | 2 |  | 2 | 340
[7 empty] | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 250 | 2.5 |  | 2.5 | 340
[7 empty] | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  |  | 3.1 |  | 3.1 |  | 3.1 | 250 | 3.1 |  | 3.1 | 340
[7 empty] | 210 |  | 210 |  | 210 |  |  |  | 3.9 |  | 3.9 |  | 3.9 | 250 | 3.9 |  | 3.9 | 340
[7 empty] | 250 |  | 250 |  | 250
[7 empty] | 270 |  | 270 |  | 270
[7 empty] | 300 |  | 300 |  | 300
[7 empty] | 340 |  | 340 |  | 340
"NO VOY A REPETIR ETO PORQUE YA MIDE BASTANTE BIEN"
ref
1.9
1.49 7.51 |  |  |  |  | 0 | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 360 |  | 1.49 | prom |  | 0 | 7.51 | 0.20 0.00 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.9 |  | 0 | 0.2 | 250 | 0 | 3.9 | 3.612
1.54 9.90 |  |  |  |  | 7.51 | 18.96 | 33.27 | 50.3 | 71.8 | 90.46 | 119.27 | 136.14 | 160.06 | 182.59 | 207.66 | 258.97 | 277.48 | 311.47 | 356.95 |  |  | 1.54 | 1.4917 |  | 0 | 9.9 | 0.18 0.00 |  |  | 0.2 | 1.13 | 1.34 | 2.03 | 2.6 | 3.53 | 1.6 | 1.64 | 2.3 | 2.99 | 3.74 |  | 0 | 0.18 | 250 | 0 | 3.1 | 2.554
1.50 16.30 |  |  |  |  | 9.9 | 20.76 | 31.93 | 55 | 69.93 | 88.09 | 120.88 | 138.32 | 163.92 | 181.97 | 209.82 | 257.84 | 276.33 | 316.91 | 353.7 |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 16.3 | 0.18 0.00 |  |  | 0.18 | 1.12 | 1.21 | 2.16 | 2.54 | 3.52 | 1.56 | 1.69 | 2.3 | 3.16 | 3.8 |  | 0 | 0.18 | 250 | 0 | 2.5 | 2.13
1.44 10.55 |  |  |  |  | 16.3 | 21.52 | 33.47 | 52.68 | 72.48 | 86.76 | 122.33 | 141.45 | 158.93 | 179.5 | 209.8 | 262.61 | 275.43 | 313.63 | 355.13 |  |  | 1.44 |  |  | 0 | 10.55 | 0.18 0.00 |  |  | 0.18 | 0.99 | 1.52 | 2.19 | 2.59 | 3.44 | 1.71 | 1.71 | 2.18 | 3.01 | 3.75 |  | 0 | 0.18 | 250 | 0 | 2 | 1.38
1.51 10.84 |  |  |  |  | 10.55 | 20.27 | 33.47 | 50.13 | 76.25 | 89.39 | 117.94 | 137.42 | 162.56 | 183.51 | 214.72 | 263.85 | 278.88 | 316.42 | 353.09 |  |  | 1.51 |  |  | 0 | 10.84 | 0.18 0.00 |  |  | 0.18 | 1.04 | 1.4 | 2.2 | 2.54 | 3.7 | 1.55 | 1.84 | 2.28 | 3.21 | 4.13 |  | 0 | 0.18 | 250 | 0 | 1.5 | 1.074
1- Medicion Simple | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10.84 | 20.04 | 29.16 | 47.89 | 75.16 | 90.23 | 117.6 | 143.63 | 160.42 | 183.29 | 207.19 | 262.95 | 275.06 | 308.6 | 351.85 |  |  | 1.56 |  |  | 15 | 18.96 | 1- Medicion Simple | #VALUE! |  | 0.18 | 1.09 | 1.43 | 2.07 | 2.5 | 3.87 | 1.58 | 1.92 | 2.08 | 3.16 | 3.95 |  | 1.5 | 1.13 | 250 | 265.54 | 0 | 0.184
2- Medicion Continua | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.56 |  |  | 15 | 20.76 | 2- Medicion Continua | #VALUE! | [13 empty] | 1.5 | 1.12 | 250 | 273.58 | -1.5 | -1.6
3- Configuracion | #VALUE! | #VALUE! |  | prom | 11.02 | 20.31 | 32.26 | 51.2 | 73.124 | 88.986 | 119.604 | 139.392 | 161.178 | 182.172 | 209.838 | 261.244 | 276.636 | 313.406 | 354.144 |  |  | 1.57 |  |  | 15 | 21.52 | 3- Configuracion | #VALUE! | PROM | 0.184 | 1.074 | 1.38 | 2.13 | 2.554 | 3.612 | 1.6 | 1.76 | 2.228 | 3.106 | 3.874 |  | 1.5 | 0.99 | 250 | 275.11 | -2 | -1.76
| #VALUE! | #VALUE! |  | var | 2.112 | 0.664 | 1.372 | 2.112 | 2.0648 | 1.2488 | 1.6008 | 2.5184 | 1.6496 | 1.1496 | 1.9528 | 2.2712 | 1.2352 | 2.6968 | 1.5168 |  |  | 1.53 |  |  | 15 | 20.27 |  | #VALUE! | VAR | 0.0064 | 0.0472 | 0.084 | 0.064 | 0.0328 | 0.1384 | 0.044 | 0.096 | 0.0784 | 0.0848 | 0.1328 |  | 1.5 | 1.04 | 250 | 273.05 | -2.5 | -2.228
Ingrese opcion: | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.48 |  |  | 15 | 20.04 | Ingrese opcion: | #VALUE! | [13 empty] | 1.5 | 1.09 | 250 | 262.29 | -3.1 | -3.106
2 | 2 | 2 | [19 empty] | 1.41 |  |  | 30 | 33.27 | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 1.34 | 250 | 255.65 | -3.9 | -3.874
1.56 18.96 | [21 empty] | 1.34 |  |  | 30 | 31.93 | 1.13 265.54 | [14 empty] | 2 | 1.21 | 250 | 264.84
1.56 20.76 | [21 empty] | 1.28 |  |  | 30 | 33.47 | 1.12 273.58 | [14 empty] | 2 | 1.52 | 250 | 256.39
1.57 21.52 | [21 empty] | 1.28 |  |  | 30 | 33.47 | 0.99 275.11 | [14 empty] | 2 | 1.4 | 250 | 261.7
1.53 20.27 | [21 empty] | 1.22 |  |  | 30 | 29.16 | 1.04 273.05 | [14 empty] | 2 | 1.43 | 250 | 255.57
1.48 20.04 | [21 empty] | 1.23 |  |  | 50 | 50.3 | 1.09 262.29 | [14 empty] | 2.5 | 2.03 | 250 | 259.91
1- Medicion Simple | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.56 |  |  | 50 | 55 | 1- Medicion Simple | #VALUE! | [13 empty] | 2.5 | 2.16 | 250 | 252.88
2- Medicion Continua | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.44 |  |  | 50 | 52.68 | 2- Medicion Continua | #VALUE! | [13 empty] | 2.5 | 2.19 | 250 | 257.17
3- Configuracion | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.46 |  |  | 50 | 50.13 | 3- Configuracion | #VALUE! | [13 empty] | 2.5 | 2.2 | 250 | 255.52
| #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.37 |  |  | 50 | 47.89 |  | #VALUE! | [13 empty] | 2.5 | 2.07 | 250 | 258.24
Ingrese opcion: | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.62 |  |  | 70 | 71.8 | Ingrese opcion: | #VALUE! | [13 empty] | 3.1 | 2.6 | 250 | 258.75
2 | 2 | 2 | [19 empty] | 1.67 |  |  | 70 | 69.93 | 2 | 2 | [13 empty] | 3.1 | 2.54 | 250 | 253.97
1.41 33.27 | [21 empty] | 1.76 |  |  | 70 | 72.48 | 1.34 255.65 | [14 empty] | 3.1 | 2.59 | 250 | 253.32
1.34 31.93 | [21 empty] | 1.59 |  |  | 70 | 76.25 | 1.21 264.84 | [14 empty] | 3.1 | 2.54 | 250 | 255.97
1.28 33.47 | [21 empty] | 1.64 |  |  | 70 | 75.16 | 1.52 256.39 | [14 empty] | 3.1 | 2.5 | 250 | 253.69
1.28 33.47 | [21 empty] | 1.63 |  |  | 90 | 90.46 | 1.40 261.70 | [14 empty] | 3.9 | 3.53 | 250 | 254.95
1.22 29.16 | [21 empty] | 1.65 |  |  | 90 | 88.09 | 1.43 255.57 | [14 empty] | 3.9 | 3.52 | 250 | 254.18
1- Medicion Simple | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.68 |  |  | 90 | 86.76 | 1- Medicion Simple | #VALUE! | [13 empty] | 3.9 | 3.44 | 250 | 254.9
2- Medicion Continua | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.72 |  |  | 90 | 89.39 | 2- Medicion Continua | #VALUE! | [13 empty] | 3.9 | 3.7 | 250 | 253.21
3- Configuracion | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.63 |  |  | 90 | 90.23 | 3- Configuracion | #VALUE! | [13 empty] | 3.9 | 3.87 | 250 | 252.66
| #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.57 |  |  | 120 | 119.27 |  | #VALUE! | [12 empty] | 1.6 | -1.5 | -1.6 | 340 | 352.16
Ingrese opcion: | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.62 |  |  | 120 | 120.88 | Ingrese opcion: | #VALUE! | [12 empty] | 1.56 | -1.5 | -1.56 | 340 | 352.75
2 | 2 | 2 | [19 empty] | 1.51 |  |  | 120 | 122.33 | 2 | 2 | [12 empty] | 1.71 | -1.5 | -1.71 | 340 | 352.65
1.23 50.30 | [21 empty] | 1.5 |  |  | 120 | 117.94 | 2.03 259.91 | [13 empty] | 1.55 | -1.5 | -1.55 | 340 | 353.47
1.56 55.00 | [21 empty] | 1.47 |  |  | 120 | 117.6 | 2.16 252.88 | [13 empty] | 1.58 | -1.5 | -1.58 | 340 | 352.85
1.44 52.68 | [21 empty] | 1.24 |  |  | 140 | 136.14 | 2.19 257.17 | [13 empty] | 1.64 | -2 | -1.64 | 340 | 353.13
1.46 50.13 | [21 empty] | 1.23 |  |  | 140 | 138.32 | 2.20 255.52 | [13 empty] | 1.69 | -2 | -1.69 | 340 | 352.56
1.37 47.89 | [21 empty] | 1.31 |  |  | 140 | 141.45 | 2.07 258.24 | [13 empty] | 1.71 | -2 | -1.71 | 340 | 352.66
1- Medicion Simple | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.3 |  |  | 140 | 137.42 | 1- Medicion Simple | [13 empty] | 1.84 | -2 | -1.84 | 340 | 353.86
2- Medicion Continua | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.19 |  |  | 140 | 143.63 | 2- Medicion Continua | [13 empty] | 1.92 | -2 | -1.92 | 340 | 354.13
3- Configuracion | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.3 |  |  | 160 | 160.06 | 3- Configuracion | [13 empty] | 2.3 | -2.5 | -2.3 | 340 | 352.33
| #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.36 |  |  | 160 | 163.92 | [14 empty] | 2.3 | -2.5 | -2.3 | 340 | 353.43
Ingrese opcion: | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | 1.35 |  |  | 160 | 158.93 | Ingrese opcion: | [13 empty] | 2.18 | -2.5 | -2.18 | 340 | 351.31
2 | 2 | 2 | [19 empty] | 1.55 |  |  | 160 | 162.56 | 2 | [13 empty] | 2.28 | -2.5 | -2.28 | 340 | 352.27
1.62 71.80 | [21 empty] | 1.38 |  |  | 160 | 160.42 | 2.60 258.75 | [13 empty] | 2.08 | -2.5 | -2.08 | 340 | 352.75
1.67 69.93 | [21 empty] | 1.74 |  |  | 180 | 182.59 | 2.54 253.97 | [13 empty] | 2.99 | -3.1 | -2.99 | 340 | 353.69
1.76 72.48 | [21 empty] | 1.72 |  |  | 180 | 181.97 | 2.59 253.32 | [13 empty] | 3.16 | -3.1 | -3.16 | 340 | 345.1
1.59 76.25 | [21 empty] | 1.63 |  |  | 180 | 179.5 | 2.54 255.97 | [13 empty] | 3.01 | -3.1 | -3.01 | 340 | 346.49
1.64 75.16 | [21 empty] | 1.57 |  |  | 180 | 183.51 | 2.50 253.69 | [13 empty] | 3.21 | -3.1 | -3.21 | 340 | 345.29
1- Medicion Simple | #VALUE! | [20 empty] | 1.63 |  |  | 180 | 183.29 | 1- Medicion Simple | [13 empty] | 3.16 | -3.1 | -3.16 | 340 | 349.17
2- Medicion Continua | #VALUE! | [20 empty] | 1.23 |  |  | 210 | 207.66 | 2- Medicion Continua | [13 empty] | 3.74 | -3.9 | -3.74 | 340 | 343.97
3- Configuracion | #VALUE! | [20 empty] | 1.28 |  |  | 210 | 209.82 | 3- Configuracion | [13 empty] | 3.8 | -3.9 | -3.8 | 340 | 344.24
| #VALUE! | [20 empty] | 1.28 |  |  | 210 | 209.8 | [14 empty] | 3.75 | -3.9 | -3.75 | 340 | 343.63
Ingrese opcion: | #VALUE! | [20 empty] | 1.19 |  |  | 210 | 214.72 | Ingrese opcion: | [13 empty] | 4.13 | -3.9 | -4.13 | 340 | 347.09
2 | 2 | [20 empty] | 1.25 |  |  | 210 | 207.19 | 2 | [13 empty] | 3.95 | -3.9 | -3.95 | 340 | 343.81
1.63 90.46 | [21 empty] | 1.3 |  |  | 250 | 258.97 | 3.53 254.95
1.65 88.09 | [21 empty] | 1.28 |  |  | 250 | 257.84 | 3.52 254.18
1.68 86.76 | [21 empty] | 1.35 |  |  | 250 | 262.61 | 3.44 254.90
1.72 89.39 | [21 empty] | 1.39 |  |  | 250 | 263.85 | 3.70 253.21
1.63 90.23 | [21 empty] | 1.42 |  |  | 250 | 262.95 | 3.87 252.66
1- Medicion Simple | #VALUE! | [20 empty] | 1.48 |  |  | 270 | 277.48 | 1- Medicion Simple
2- Medicion Continua | #VALUE! | [20 empty] | 1.52 |  |  | 270 | 276.33 | 2- Medicion Continua
3- Configuracion | #VALUE! | [20 empty] | 1.39 |  |  | 270 | 275.43 | 3- Configuracion
| #VALUE! | [20 empty] | 1.49 |  |  | 270 | 278.88
Ingrese opcion: | #VALUE! | [20 empty] | 1.46 |  |  | 270 | 275.06 | Ingrese opcion:
2 | 2 | [20 empty] | 1.61 |  |  | 300 | 311.47 | 2
1.57 119.27 | [21 empty] | 1.64 |  |  | 300 | 316.91 | 1.60 352.16
1.62 120.88 | [21 empty] | 1.58 |  |  | 300 | 313.63 | 1.56 352.75
1.51 122.33 | [21 empty] | 1.6 |  |  | 300 | 316.42 | 1.71 352.65
1.50 117.94 | [21 empty] | 1.57 |  |  | 300 | 308.6 | 1.55 353.47
1.47 117.60 | [21 empty] | 1.85 |  |  | 340 | 356.95 | 1.58 352.85
1- Medicion Simple | #VALUE! | [20 empty] | 1.81 |  |  | 340 | 353.7 | 1- Medicion Simple
2- Medicion Continua | #VALUE! | [20 empty] | 1.85 |  |  | 340 | 355.13 | 2- Medicion Continua
3- Configuracion | #VALUE! | [20 empty] | 1.82 |  |  | 340 | 353.09 | 3- Configuracion
| #VALUE! | [20 empty] | 1.71 |  |  | 340 | 351.85
Ingrese opcion: | #VALUE! | [25 empty] | Ingrese opcion:
2 | 2 | [25 empty] | 2
1.24 136.14 | [26 empty] | 1.64 353.13
1.23 138.32 | [26 empty] | 1.69 352.56
1.31 141.45 | [26 empty] | 1.71 352.66
1.30 137.42 | [26 empty] | 1.84 353.86
1.19 143.63 | [26 empty] | 1.92 354.13
1- Medicion Simple | #VALUE! | [25 empty] | 1- Medicion Simple
2- Medicion Continua | #VALUE! | [25 empty] | 2- Medicion Continua
3- Configuracion | #VALUE! | [25 empty] | 3- Configuracion
#VALUE!
Ingrese opcion: | #VALUE! | [25 empty] | Ingrese opcion:
2 | 2 | [25 empty] | 2
1.30 160.06 | [26 empty] | 2.30 352.33
1.36 163.92 | [26 empty] | 2.30 353.43
1.35 158.93 | [26 empty] | 2.18 351.31
1.55 162.56 | [26 empty] | 2.28 352.27
1.38 160.42 | [26 empty] | 2.08 352.75
1- Medicion Simple | #VALUE! | [25 empty] | 1- Medicion Simple
2- Medicion Continua | #VALUE! | [25 empty] | 2- Medicion Continua
3- Configuracion | #VALUE! | [25 empty] | 3- Configuracion
#VALUE!
Ingrese opcion: | #VALUE! | [25 empty] | Ingrese opcion:
2 | 2 | [25 empty] | 2
1.74 182.59 | [26 empty] | 2.99 353.69
1.72 181.97 | [26 empty] | 3.16 345.10
1.63 179.50 | [26 empty] | 3.01 346.49
1.57 183.51 | [26 empty] | 3.21 345.29
1.63 183.29 | [26 empty] | 3.16 349.17
1- Medicion Simple | #VALUE! | [25 empty] | 1- Medicion Simple
2- Medicion Continua | #VALUE! | [25 empty] | 2- Medicion Continua
3- Configuracion | #VALUE! | [25 empty] | 3- Configuracion
#VALUE!
Ingrese opcion: | #VALUE! | [25 empty] | Ingrese opcion:
2 | 2 | [25 empty] | 2
1.23 207.66 | [26 empty] | 3.74 343.97
1.28 209.82 | [26 empty] | 3.80 344.24
1.28 209.80 | [26 empty] | 3.75 343.63
1.19 214.72 | [26 empty] | 4.13 347.09
1.25 207.19 | [26 empty] | 3.95 343.81
1- Medicion Simple | #VALUE!
2- Medicion Continua | #VALUE!
3- Configuracion | #VALUE!
#VALUE!
Ingrese opcion: | #VALUE!
2 | 2
1.30 258.97
1.28 257.84
1.35 262.61
1.39 263.85
1.42 262.95
1- Medicion Simple | #VALUE!
2- Medicion Continua | #VALUE!
3- Configuracion | #VALUE!
#VALUE!
Ingrese opcion: | #VALUE!
2 | 2
1.48 277.48
1.52 276.33
1.39 275.43
1.49 278.88
1.46 275.06
1- Medicion Simple | #VALUE!
2- Medicion Continua | #VALUE!
3- Configuracion | #VALUE!
#VALUE!
Ingrese opcion: | #VALUE!
2 | 2
1.61 311.47
1.64 316.91
1.58 313.63
1.60 316.42
1.57 308.60
1- Medicion Simple | #VALUE!
2- Medicion Continua | #VALUE!
3- Configuracion | #VALUE!
#VALUE!
Ingrese opcion: | #VALUE!
2 | 2
1.85 356.95
1.81 353.70
1.85 355.13
1.82 353.09
1.71 351.85
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.